## P1-SP6001
序号 | IO变量 | 点位信息 | 备注
1 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[1] | 泵1 过载
2 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[2] | 泵1 温控指示
3 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[3] | 泵2 过载
4 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[4] | 泵2 温控指示
5 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[5] | 泵3 过载
6 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[6] | 泵3 温控指示
7 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[7] | 风机 过载
8 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[8] | 相许监测
9 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[1] | P1 急停
10 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[2] | P1 本控启动
11 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[3] | P1 复位
12 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[4] | P1 本控停止
13 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[5] | P1 本控控制
14 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[6] | 冷却水进水检测
15 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[7] | P1 远程控制
16 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[8] | 冷却水回水检测
17 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[1] | OP2 急停
18 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[2] | 备用
19 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[3] | OP2 复位
20 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[4] | 备用
21 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[5] | 备用
22 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[6] | 备用
23 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[7] | 备用
24 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[8] | 备用
25 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[1] | FC100 触点检测
26 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[2] | FC104 触点检测
27 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[3] | FC101 触点检测
28 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[4] | 备用
29 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[5] | FC102 触点检测
30 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[6] | TB2 电源检测
31 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[7] | FC103 触点检测
32 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[8] | TB3 电源检测
33 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[1] | FC202 触点检测
34 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[2] | FC302 触点检测
35 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[3] | FC204 触点检测
36 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[4] | FC304 触点检测
37 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[5] | FC206 触点检测
38 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[6] | FC306 触点检测
39 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[7] | FC208 触点检测
40 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[8] | FC308 触点检测
41 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[1] | 储气罐压力
42 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[2] | 泵1 电流
43 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[3] | 压缩空气压力
44 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[4] | 泵2 电流
45 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[5] | 备用
46 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[6] | 泵3 电流
47 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[7] | 备用
48 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[8] | 备用
49 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[1] | 泵1 运行
50 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[2] | P2 红灯
51 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[3] | 泵1 运行
52 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[4] | P2 绿灯
53 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[5] | 泵3 运行
54 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[6] | 备用
55 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[7] | 风机运行
56 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[8] | 备用
57 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[1] | OP2 绿灯
58 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[2] | 备用
59 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[3] | OP2 红灯
60 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[4] | 备用
61 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[5] | OP2 黄灯
62 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[6] | 备用
63 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[7] | 备用
64 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[8] | 备用
65 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[1] | 泄压1
66 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[2] | 备用
67 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[3] | 泄压2
68 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[4] | 备用
69 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[1] | pumps-V1
70 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[2] | pumps-V3
71 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[3] | pumps-V2
72 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[4] | pumps-V4
73 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[1] | pumps-V5
74 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[2] | 备用
75 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[3] | pumps-V6
76 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[4] | 备用

## P1-SP9001
序号 | IO变量 | 点位信息 | 备注
1 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[1] | 泵1 过载
2 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[2] | 泵2 过载
3 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[3] | 泵3 过载
4 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[4] | 风机 过载
5 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[5] | 备用
6 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[6] | 备用
7 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[7] | 备用
8 | hmi_IO.hmi_P1_DI1[8] | 相许监测
9 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[1] | P1 急停
10 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[2] | P1 本控启动
11 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[3] | P1 复位
12 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[4] | P1 本控停止
13 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[5] | P1 本控控制
14 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[6] | 备用
15 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[7] | P1 远程控制
16 | hmi_IO.hmi_P1_DI2[8] | 冷却水进水检测
17 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[1] | OP2 急停
18 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[2] | 备用
19 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[3] | OP2 复位
20 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[4] | 备用
21 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[5] | 备用
22 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[6] | 备用
23 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[7] | 备用
24 | hmi_IO.hmi_P1_DI3[8] | 备用
25 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[1] | 泵1 110℃温控
26 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[2] | 泵1 130℃温控
27 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[3] | 泵2 110℃温控
28 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[4] | 泵2 130℃温控
29 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[5] | 泵3 110℃温控
30 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[6] | 泵3 130℃温控
31 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[7] | 备用
32 | hmi_IO.hmi_P1_DI4[8] | 备用
33 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[1] | FC100 触点检测
34 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[2] | FC101 触点检测
35 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[3] | FC102 触点检测
36 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[4] | FC103 触点检测
37 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[5] | FC104 触点检测
38 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[6] | 备用
39 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[7] | TB2 电源检测
40 | hmi_IO.hmi_P1_DI5[8] | TB3 电源检测
41 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[1] | FC202 触点检测
42 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[2] | FC204 触点检测
43 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[3] | FC206 触点检测
44 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[4] | FC208 触点检测
45 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[5] | FC302 触点检测
46 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[6] | FC304 触点检测
47 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[7] | FC306 触点检测
48 | hmi_IO.hmi_P1_DI6[8] | FC308 触点检测
49 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[1] | FC402 触点检测
50 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[2] | 备用
51 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[3] | 备用
52 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[4] | 备用
53 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[5] | 备用
54 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[6] | 备用
55 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[7] | 备用
56 | hmi_IO.hmi_P1_DI7[8] | 备用
57 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[1] | 泵1 电流
58 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[2] | 泵2 电流
59 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[3] | 泵3 电流
60 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[4] | TANK1 真空
61 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[5] | TANK2 真空
62 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[6] | 备用
63 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[7] | 备用
64 | hmi_IO.hmi_P1_AI1[8] | 压缩空气
65 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[1] | 泵1 运行
66 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[2] | 泵2 运行
67 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[3] | 泵3 运行
68 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[4] | 风机运行
69 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[5] | 泵3 运行
70 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[6] | 备用
71 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[7] | 故障指示
72 | hmi_IO.hmi_P1_DO1[8] | 运行指示
73 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[1] | OP2 绿灯
74 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[2] | OP2 红灯
75 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[3] | OP2 黄灯
76 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[4] | 备用
77 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[5] | 备用
78 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[6] | 备用
79 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[7] | 备用
80 | hmi_IO.hmi_P1_DO2[8] | 备用
81 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[1] | pump1_VY1
82 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[2] | pump1_V2
83 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[3] | pump2_VY1
84 | hmi_IO.hmi_P1_DO3[4] | pump2_V2
85 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[1] | pump3_VY1
86 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[2] | pump3_V2
87 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[3] | pumps-V1
88 | hmi_IO.hmi_P1_DO4[4] | pumps-V2
89 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[1] | pumps-V3
90 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[2] | pumps-V4
91 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[3] | pumps-V5
92 | hmi_IO.hmi_P1_DO5[4] | pumps-V6
93 | hmi_IO.hmi_P1_DO6[1] | TANK1_V1
94 | hmi_IO.hmi_P1_DO6[2] | TANK1_V2
95 | hmi_IO.hmi_P1_DO6[3] | TANK2_V1
96 | hmi_IO.hmi_P1_DO6[4] | 备用

## D-C-E
类型 | 序号 | IO变量 | 点位信息 | 备注
E | 1 | hmi_IO.hmi_E.AI1[1] | 真空压力
E | 2 | hmi_IO.hmi_E.AI1[2] | 备用
E | 3 | hmi_IO.hmi_E.AI1[3] | 备用
E | 4 | hmi_IO.hmi_E.AI1[4] | 备用
E | 5 | hmi_IO.hmi_E.DO1[1] | P1 急停
E | 6 | hmi_IO.hmi_E.DO1[2] | P1 本控启动
E | 7 | hmi_IO.hmi_E.DO1[3] | P1 复位
E | 8 | hmi_IO.hmi_E.DO1[4] | P1 本控停止
C | 1 | hmi_IO.hmi_C.AI1[1] | 真空压力
C | 2 | hmi_IO.hmi_C.AI1[2] | 吹扫压力
C | 3 | hmi_IO.hmi_C.AI1[3] | 备用
C | 4 | hmi_IO.hmi_C.AI1[4] | 备用
C | 5 | hmi_IO.hmi_C.DO1[1] | VY11
C | 6 | hmi_IO.hmi_C.DO1[2] | VY13
C | 7 | hmi_IO.hmi_C.DO1[3] | VY12
C | 8 | hmi_IO.hmi_C.DO1[4] | VY14
C | 9 | hmi_IO.hmi_C.DO2[1] | VY15
C | 10 | hmi_IO.hmi_C.DO2[2] | VY17
C | 11 | hmi_IO.hmi_C.DO2[3] | VY16
C | 12 | hmi_IO.hmi_C.DO2[4] | VY18
C | 13 | hmi_IO.hmi_C.DO3[1] | 备用
C | 14 | hmi_IO.hmi_C.DO3[2] | 通讯指示
C | 15 | hmi_IO.hmi_C.DO3[3] | 备用
C | 16 | hmi_IO.hmi_C.DO3[4] | 真空阀指示
D | 1 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[1] | 限位反馈
D | 2 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[2] | 通道电源检测
D | 3 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[3] | 备用
D | 4 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[4] | 限位电源检测
D | 5 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[5] | 备用
D | 6 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[6] | 备用
D | 7 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[7] | 备用
D | 8 | hmi_IO.hmi_D[1].DI1[8] | 备用
D | 9 | hmi_IO.hmi_D[1].AI1[1] | 真空压力
D | 10 | hmi_IO.hmi_D[1].AI1[2] | 吹扫压力
D | 11 | hmi_IO.hmi_D[1].AI1[3] | M口压力
D | 12 | hmi_IO.hmi_D[1].AI1[4] | 液压压力
D | 13 | hmi_IO.hmi_D[1].DO1[1] | 真空阀VY1
D | 14 | hmi_IO.hmi_D[1].DO1[2] | S口VY7
D | 15 | hmi_IO.hmi_D[1].DO1[3] | 吹扫阀VY6
D | 16 | hmi_IO.hmi_D[1].DO1[4] | P口VY8
D | 17 | hmi_IO.hmi_D[1].DO2[1] | 顶出1VY2
D | 18 | hmi_IO.hmi_D[1].DO2[2] | 缩回1VY3
D | 19 | hmi_IO.hmi_D[1].DO2[3] | 顶出2VY4
D | 20 | hmi_IO.hmi_D[1].DO2[4] | 缩回2VY5
D | 21 | hmi_IO.hmi_D[1].DO3[1] | 联通阀VY9
D | 22 | hmi_IO.hmi_D[1].DO3[2] | 通讯指示
D | 23 | hmi_IO.hmi_D[1].DO3[3] | 备用
D | 24 | hmi_IO.hmi_D[1].DO3[4] | 真空阀指示